KOSZTORYS OFERTOWY

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARNA- WATCE NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W CELU ZWIĘKSZENIA DO- STĘPU DO EDUKACJI  PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE TARNAWATKA

- ROBOTY SANITARNE

NAZWA INWESTYCJI	:	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARNAWATCE NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPU DO EDUKACJI  PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE TARNAWATKA

ADRES INWESTYCJI	:	22-604 TARNAWATKA   DZIAŁKI NR 458/8, 459/6 INWESTOR	:	GMINA TARNAWATKA

ADRES INWESTORA	:	UL. LUBELSKA 39 ; 22-604 TARNAWATKA BRANŻA	:	SANITARNA

DATA OPRACOWANIA	:

Stawka roboczogodziny  :

NARZUTY

| Koszty pośrednie [Kp] .............................................. Zysk [Z] .................................................................... Kszty zakupu [Kz] .................................................... VAT [V] ..................................................................... |  | % R+S % R+S+Kp(R+S) % M % (R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) |
| --- | --- | --- |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : | zł |  |
| Słownie: |  |  |

WYKONAWCA :

Data opracowania

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | RAZEM |
| --- | --- | --- |
| 1 | INSTALACJA C.O. |  |
| 2 | INSTALACJA WODOCIĄGO- WA |  |
| 3 | INSTALACJA HYDRANTO- WA |  |
| 4 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |
| 5 | INSTALACJA WENTYLACJI |  |
|  | RAZEM netto |  |
|  | VAT |  |
|  | Razem brutto |  |

Słownie:

POZYCJE KOSZTORYSU

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | INSTALACJA C.O. |  |  |  |  |
| 1 d.1 | kalk. własna | Rury systemowe MultiFit ®- Flex PE-RT/AL./PE-HD, ko- lor : biały, napisy: czarne, seria 23000, w izolacji 9 mm 16x2,0mm | m | 589.70 |  |  |
| 2 d.1 | kalk. własna | Rury systemowe MultiFit ®- Flex PE-RT/AL./PE-HD, ko- lor : biały, napisy: czarne, seria 23000, w izolacji 9 mm 20x2,0mm | m | 268.40 |  |  |
| 3 d.1 | kalk. własna | Rury systemowe MultiFit ®- Flex PE-RT/AL./PE-HD, ko- lor : biały, napisy: czarne, seria 23000, w izolacji 9 mm 32x3,0mm | m | 27.10 |  |  |
| 4 d.1 | kalk. własna | Rury systemowe MultiFit ®- Flex PE-RT/AL./PE-HD, ko- lor : biały, napisy: czarne, seria 23000, w izolacji 9 mm 40x3,5mm | m | 13.10 |  |  |
| 5 d.1 | kalk. własna | Rury systemowe MultiFit ®- Flex PE-RT/AL./PE-HD, ko- lor : biały, napisy: czarne, seria 23000, w izolacji 9 mm 50x4,0mm | m | 16.10 |  |  |
| 6 d.1 | kalk. własna | Rury systemowe MultiFit ®- Flex PE-RT/AL./PE-HD, ko- lor : biały, napisy: czarne, seria 23000, w izolacji 9 mm 63x4,5mm | m | 6.60 |  |  |
| 7 d.1 | Kalkukacja własna | Rurociągi ze stali węglowej 1.0034 łączona złączkami zaciskowymi średnica 54 x 1,5 mm na ścianach bud. niemieszkalnych | m | 63.90 |  |  |
| 8 d.1 | S 215 0900-02 analogia | Montaż szafki SWP-2,SWN-2 5-7 obwod. z rozdzielacza- mi do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze" | szt. | 1 |  |  |
| 9 d.1 | S 215 0900-03 analogia | Montaż szafki SWP-3,SWN-3 8-10 obwod. z rozdziela- czami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze" | szt. | 2 |  |  |
| 10 d.1 | S 215 0900-03 analogia | Montaż szafki SWP-3,SWN-3 8-10 obwod. z rozdziela- czami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze" | szt. | 2 |  |  |
| 11 d.1 | KNR 0-14 2011- 10 kalk. własna | Osłona grzejników płyta MDF zawieszona na metalowych stelażach | m2 | 35.44 |  |  |
| 12 d.1 | KNR-W 2-15 0418-01 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm | szt. | 10,00 |  |  |

- 2 -

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 d.1 | KNR-W 2-15 0418-02 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 3000 mm | szt. | 8.00 |  |  |
| 14 d.1 | KNR-W 2-15 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm | szt. | 5,00 |  |  |
| 15 d.1 | KNR-W 2-15 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm | szt. | 4.00 |  |  |
| 16 d.1 | KNR-W 2-15 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 3000 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 17 d.1 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm | szt. | 8.00 |  |  |
| 18 d.1 | KNR-W 2-15 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 19 d.1 | KNR 2-15 0415- 01 | Głowica termostatyczna GWINT M 30x1,5 do grzejników VK | szt. | 39 |  |  |
| 20 d.1 | KNR 2-15 0415- 01 | Korpus obejścia do grzejników kompaktowych do insta- lacji dwururowych, prosty, z odcięciem, niklowany. Maks. temp. 120 oC, maks. ciśnienie 10 bar, kvs 1,23. Przyłą- cze 3/4 gz ze stożkiem (eurokonus) x 1/2 gz. | szt. | 39 |  |  |
| 21 d.1 | KNR 2-15 0415- 05 | Zawór odpowietrzający automatyczny z zaworem stopo- wym o śr. 15 mm | szt. | 4 |  |  |
| 22 d.1 | KNR 2-15 0408- 01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowa- nych śr.nom. 15 mm - pod odpowietrzniki automatyczne | szt. | 4 |  |  |
| 23 d.1 | KNR 7-07 0101- 01 analogia | Pompa obiegowa 25/1-8 CAN PN10 komplet montażo- wy | kpl. | 1 |  |  |
| 24 d.1 | KNR 2-15 0408- 04 analogia | Zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem DR..GMLA dn40 | szt. | 1 |  |  |
| 25 d.1 | KNR-W 2-15 0530-01 analogia | Termometr bimetaliczny typ BiTh 63 St, 0/120, 68 mm, | szt. | 1 |  |  |
| 26 d.1 | KNR-W 2-15 0530-02 analogia | Manometr centryczny klasa 2,5 typ HZ 80 rad | szt. | 2 |  |  |
| 27 d.1 | KNR 2-15 0408- 03 analogia | Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym IFM fi=20 - ana- logia | szt. | 1.00 |  |  |
| 28 d.1 | KNR-W 2-15 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur w budynkach nie- mieszkalnych | m | 984.90 |  |  |
| 29 d.1 | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 5 |  |  |
| 30 d.1 | KNR 4-01 0333- 08 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 5 |  |  |
| 31 d.1 | KNR 4-01 0322- 03 analogia | Obsadzenie tulei stalowych w ścianach i stropach z ce- gieł | szt. | 7 |  |  |
| 32 d.1 | KNR 4-01 0323- 02 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. | szt. | 5 |  |  |
| 33 d.1 | KNR 2-15/GE- BERIT 0316-01 | Przejścia szczelne wykonanie ppoż. dla rur o śr. zewn. > 50 mm | szt. | 2 |  |  |
| 34 d.1 | KNR-W 4-02 0505-05 z.sz.3.2.1. 9909- 1 analogia | Włączenie do istniejącego rozdzielacza | szt. | 2 |  |  |
| 2 |  | INSTALACJA WODOCIĄGOWA |  |  |  |  |
| 35 d.2 | KNR 0-13 0128- 01 analogia | Rurociągi z tworzyw sztucznych Flex PE-RT/AL/PE-HD o śr. 16x2,0 mm o połączeniach mechanicznych w budyn- kach niemieszkalnych | m | 67.50 |  |  |
| 36 d.2 | KNR 0-13 0128- 01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych Flex PE-RT/AL/PE-HD o śr. 20x2,3 mm o połączeniach mechanicznych w budyn- kach niemieszkalnych | m | 41.20 |  |  |
| 37 d.2 | KNR 0-13 0128- 01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych Flex PE-RT/AL/PE-HD o śr. 25x2,5 mm o połączeniach mechanicznych w budyn- kach niemieszkalnych | m | 10.20 |  |  |
| 38 d.2 | KNR 0-13 0128- 03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych typu Flex PE-RT/AL/PE- HD o śr. 32x3,0 mm o połączeniach mechanicznych w budynkach niemieszkalnych | m | 10.50 |  |  |
| 39 d.2 | KNR 0-13 0128- 04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych typu Flex PE-RT/AL/PE- HD o śr. 40x4,0 mm o połączeniach mechanicznych w budynkach niemieszkalnych | m | 25.00 |  |  |
| 40 d.2 | KNR 0-13 0128- 04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych typu Flex PE-RT/AL/PE- HD o śr. 50x4,5 mm o połączeniach mechanicznych w budynkach niemieszkalnych | m | 6.80 |  |  |

- 3 -

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 d.2 | KNR 0-13 0128- 06 | Rurociągi z tworzyw sztucznych typu Flex PE-RT/AL/PE- HD o śr. 63x6,0 mm o połączeniach mechanicznych w budynkach niemieszkalnych | m | 7.00 |  |  |
| 42 d.2 | KNR 0-34 0101- 10 | Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami - jednowarstwo- wymi gr.20 mm (N) | m | 67.50 |  |  |
| 43 d.2 | KNR 0-34 0101- 10 | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwo- wymi gr.20 mm (N) | m | 41.20 |  |  |
| 44 d.2 | KNR 0-34 0101- 10 | Izolacja rurociągów śr.26 mm otulinam - jednowarstwo- wymi gr.20 mm (N) | m | 10.20 |  |  |
| 45 d.2 | KNR 0-34 0101- 10 | Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami - jednowarstwo- wymi gr.20 mm (N) | m | 10.50 |  |  |
| 46 d.2 | KNR 0-34 0101- 10 | Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami - jednowarstwo- wymi gr.20 mm (N) | m | 25.00 |  |  |
| 47 d.2 | KNR 0-34 0101- 10 | Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami - jednowarstwo- wymi gr.20 mm (N) | m | 6.80 |  |  |
| 48 d.2 | KNR 0-34 0101- 10 | Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami - jednowarstwo- wymi gr.20 mm (N) | m | 7.00 |  |  |
| 49 d.2 | KNR-W 2-15 0106-06 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 30.00 |  |  |
| 50 d.2 | KNR 0-34 0101- 10 | Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami - jednowarstwo- wymi gr.20 mm (N) | m | 30.00 |  |  |
| 51 d.2 | KNR 2-15 0107- 01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 39 |  |  |
| 52 d.2 | KNR INSTAL 0105-09 | Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe | szt. | 11 |  |  |
| 53 d.2 | KNR 2-15 0115- 02 | Zawór umywalkowy na wodę wstępnie zmieszaną uru- chamiany za pomocą drążka (system soft start) 4 st regulacja wypływu wody czas wypływu 15sek Presto 705 Umywalki dla dzieci + niepełnosprawny | szt. | 10 |  |  |
| 54 d.2 | KNR 2-15 0115- 02 | Mieszacz termostatyczny Prestotherm 55l | szt. | 4 |  |  |
| 55 d.2 | KNR 2-15 0115- 02 | Mieszacz termostatyczny SFR I nr 29007 | szt. | 1 |  |  |
| 56 d.2 | KNR 2-15 0115- 02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm | szt. | 5 |  |  |
| 57 d.2 | KNR 2-15 0117- 07 | Montaż baterii natryskowych | szt. | 5.00 |  |  |
| 58 d.2 | KNR 2-15 0114- 01 | Kurek kulowy kątowy do podłączenia spłuczki PN10; DN10; G 1/2" polerowany i chromowany | szt. | 10 |  |  |
| 59 d.2 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża | szt. | 1 |  |  |
| 60 d.2 | KNR 0-35 0113- 07 | Zawór antyskażenowy EA291 2" | szt. | 1.00 |  |  |
| 61 d.2 | KNR 0-35 0113- 07 | Zawór wodny kulowy niklowany z dławikiem z dźwignią stalową odcinający 2'' | szt. | 5.00 |  |  |
| 62 d.2 | KNR 0-35 0113- 07 | Zawór wodny kulowy niklowany z dławikiem z dźwignią stalową odcinający 1 1/2'' | szt. | 2.00 |  |  |
| 63 d.2 | KNR 2-15 0112- 01 | Zawór wodny kulowy niklowany z dławikiem z dźwignią stalową odcinający 1/2'' | szt. | 14.00 |  |  |
| 64 d.2 | KNR 0-35 0113- 07 | Zawór antyskażenowy EA 1/2" | szt. | 7.00 |  |  |
| 65 d.2 | KNR 0-35 0113- 07 | Filtr siatkowy skośny do wody 1/2'' | szt. | 7.00 |  |  |
| 66 d.2 | KNR 0-35 0115- 05 | Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 40 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 67 d.2 | KNR 4-01 0333- 10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 15 |  |  |
| 68 d.2 | KNR 4-01 0323- 04 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. | szt. | 15 |  |  |
| 69 d.2 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemiesz- kalnych | m | 168.2 |  |  |
| 70 d.2 | KNR-W 2-15 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two- rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 168.2 |  |  |
| 71 d.2 | KNP 05 0118- 01.01 | Montaż podgrzewaczy wody o poj. 80 dm3 | kpl. | 4 |  |  |
| 72 d.2 | KNP 05 0118- 01.01 | Montaż podgrzewaczy wody o poj. 60 dm3 | kpl. | 1 |  |  |
| 73 d.2 | KNP 05 0118- 01.01 | Montaż podgrzewaczy wody o poj. 30 dm3 | kpl. | 2 |  |  |

- 4 -

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 d.2 | KNR-W 2-15 0142-01-analo- gia | Szafki na zawory naścienne 150x200x100mm - analogia | szt. | 4.00 |  |  |
| 3 |  | INSTALACJA HYDRANTOWA |  |  |  |  |
| 75 d.3 | KNNR 4 0115- 03 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalo- wych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy- drantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 2 |  |  |
| 76 d.3 | KNNR 4 0138- 01 | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie | szt. | 2 |  |  |
| 77 d.3 | KNR 2-15 0104- 01 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych - podłączenie do płuczki zbiornika | m | 10.00 |  |  |
| 78 d.3 | KNR 2-15 0104- 04 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 7.40 |  |  |
| 79 d.3 | KNR 2-15 0104- 05 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 54.1 |  |  |
| 80 d.3 | KNZ 15 28-01 | Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 20 mm | m | 7.40 |  |  |
| 81 d.3 | KNZ 15 29-01 | Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 20 mm | m | 54.10 |  |  |
| 82 d.3 | KNR 2-15 0110- 04 | Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budyn- kach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m | 61.50 |  |  |
| 83 d.3 | KNR-W 2-15 0409-07 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 42 mm | szt. | 32.00 |  |  |
| 84 d.3 | KNR 4-01 0333- 11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 5 |  |  |
| 85 d.3 | Kalkulacja własna | Tuleje przejściowe przez ściany i stropy gładkie z rur sta- lowych | szt | 5 |  |  |
| 86 d.3 | KNR 4-01 0323- 04 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. | szt. | 5 |  |  |
| 87 d.3 | KNR 4-01 0323- 05 | Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych | szt. | 1 |  |  |
| 88 d.3 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawór do instalacji przeciwpożarowej zawór piorytetu DH300/DH100 2'' | szt. | 1.00 |  |  |
| 4 |  | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |  |
| 89 d.4 | KNR 2-15 0228- 04 | Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m | 22.00 |  |  |
| 90 d.4 | KNR 2-15 0228- 03 | Rurociągi z PVC o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m | 21.30 |  |  |
| 91 d.4 | KNR 2-15 0228- 02 | Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m | 13.20 |  |  |
| 92 d.4 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 8.20 |  |  |
| 93 d.4 | KNR-W 2-15 0208-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko- wych | m | 2.00 |  |  |
| 94 d.4 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko- wych | m | 25.30 |  |  |
| 95 d.4 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - piony ks | m | 36.80 |  |  |
| 96 d.4 | KNR 2-15 0217- 02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową | szt. | 5 |  |  |
| 97 d.4 | KNNR 4 0142- 03 Drzwiczki do czyszczaków | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm | kpl. | 5 |  |  |
| 98 d.4 | KNR 2-15 0209- 06 analogia | Rura wywiewna PVC-U kan.wew. 110 | szt. | 4 |  |  |
| 99 d.4 | KNR 2-15 0209- 06 analogia | Montaż zaworu napowietrzającego Zawór MINI VENT kan. wew. 50 | szt. | 1 |  |  |
| 100 d.4 | KNR 2-15 0208- 03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 23 |  |  |
| 101 d.4 | KNR 2-15 0208- 05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | 11 |  |  |
| 102 d.4 | KNR 2-15 0221- 02 | Montaż umywalek dla dzieci Umywalka prostokątna PRO 50 cm z otworem, z przele- wem Osłona stalowa PRO JUNIOR, czerwona | szt. | 9 |  |  |

- 5 -

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 d.4 | KNR 2-15 0221- 02 | Montaż umywalek /pomieszczenie nr 3 i 1.4 / Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem Szafka podumywalkowa wisząca 43,4 x 62,5 x 34,9 cm | szt. | 2 |  |  |
| 104 d.4 | KNR 2-15 0221- 02 | Montaż umywalek /pomieszczenie nr 5/ Umywalka 55 cm z otworem, z przelewem Półpostument | szt. | 1 |  |  |
| 105 d.4 | KNR 2-15 0220- 05 | Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na szafce / pomieszczenie nr 1.3 i 5 / | szt. | 2 |  |  |
| 106 d.4 | KNR 2-15 0224- 03 | Montaż ustępów pojedynczych dla niepełnosprawnych Zestaw z systemem Smart Fresh Stelaż do WC 99440 z systemem Smart Fresh Miska wisząca Deska sedesowa antybakteryjna z pokrywą , dla osób starszych i niepełnosprawnych Przycisk spłukujący do stelaża Rura dopływowa 40cm | kpl. | 1 |  |  |
| 107 d.4 | kalk. własna | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych | szt. | 1 |  |  |
| 108 d.4 | KNR 2-15 0224- 03 | Montaż ustępów pojedynczych Zestaw WC kompakt odpływ pionowym miska kompaktowa z odpływem pionowym spłuczka z armaturą 6/3 l deska z tworzywa Duroplast | kpl. | 1 |  |  |
| 109 d.4 | KNR 2-15 0221- 02 | Montaż umywalek /przystosowane dla niepełnospraw- nych/ Umywalka 65 cm dla osób niepełnosprawnych, z otwo- rem, z przelewem Syfon umywalkowy podtynkowy chromowany | szt. | 1 |  |  |
| 110 d.4 | KNR 2-15 0224- 03 | Montaż spłuczka PRO JUNIOR z tworzywa, 6 l, z funk- cją STOP-wersja dla dzieci 33cm Deska sedesowa PRO JUNIOR z tworzywa Duroplast, czerwona | kpl. | 9 |  |  |
| 111 d.4 | KNR-W 2-15 0232-02 analogia | Brodzik półokrągły Poręcz pomocnicza dla dzieci | kpl. | 5 |  |  |
| 112 d.4 | KNR 2-15 0212- 01 | Montaż wpustów podłogowych kratka stal nierdzewnao śr. 50 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 113 d.4 | KNR 4-01 0333- 10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 12 |  |  |
| 114 d.4 | KNR 4-01 0208- 02 | Przebicie otworów w stropach o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm | szt. | 8 |  |  |
| 115 d.4 | KNR-W 5-10 0305-04 | Układanie rur ochronnych stalowych o średnicy do 150 mm w wykopie | m | 0.5 |  |  |
| 5 |  | INSTALACJA WENTYLACJI |  |  |  |  |
| 116 d.5 | KNR 2-17 0206- 01 | Wentylatory łazienkowe załączane wraz z oświetleniem / opóźnienie czasowe/ o wydajności 100m3/h | szt. | 9 |  |  |
| 117 d.5 | KNR 2-17 0206- 01 | Wentylatory łazienkowe załączane wraz z oświetleniem / opóźnienie czasowe/ o wydajności 50m3/h | szt. | 8 |  |  |
| 118 d.5 | KNR 2-17 0206- 01 | Wentylatory osiowe załączane zegarem o wydajności 240m3/h | szt. | 1 |  |  |
| 119 d.5 | KNP 05 0632- 01.01 analogia | Wyrzutnie dachowe o przekroju kołowym z pionowym wylotem powietrza i średnicy przewodu do 200 mm | szt. | 18 |  |  |
| 120 d.5 | KNR 2-17 0101- 07 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 0.95 |  |  |
| 121 d.5 | KNR 2-17 0156- 01 | Nawietrzak z grzałką elektryczną 80m3/h | szt. | 4 |  |  |
| 122 d.5 | KNR 4-01 0333- 10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej pod nawietrzaki | szt. | 4 |  |  |
| 123 d.5 | KNNR 4 0432- 01 | Montaż kurtyny powietrznej 12,0kW | szt. | 1 |  |  |
| 124 d.5 | wycena indywi- dualna | Wstawienie nawiewników higrosterowanych w oknach | szt. | 22 |  |  |

- 6 -