Załącznik nr 4e do SWZ

składany razem z ofertą

IR.271.14.2024.MT

Opis Przedmiotu Zamówienia / Formularz cenowy

# dla CZĘŚCI V

# „Dostawa wyposażenia „Zielonej pracowni” w ramach zadania Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Akademia Młodych w Tarnawatce”

| L.P | Zadanie w WoD | Nazwa | Specyfikacja | Zdjęcie poglądowe | Ilość sztuk | Wartość netto | Wartość brutto | Gwarancja producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2. Wyposażenie "ZIELONEJ pracowni" Energia OZE + Klimatyczna | Tablice magnetyczne (zestaw) | Tablica magnetyczna biała 200x100 cm (+/- 10 cm) suchościeralna W zestawie z tablicą : zestaw montażowy, półka na akcesoria, gąbka do łatwego zmywania pisaków, komplet czterech kolorowych markerów (zielony, czarny, czerwony, niebieski) oraz min. 10 kolorowych magnesów |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 4.2. Wyposażenie "ZIELONEJ pracowni" Energia OZE + Klimatyczna | Mikroskop | Głowica: dwuokularowa Materiał układu optycznego: szkło optyczne Głowica: obracana w zakresie 360° Powiększenie, x: 40 – 2000 Soczewki obiektywowe: planarno-achromatyczny: 4 razy, 10 razy, 40 razy, 100 razy (olejek immersyjny) Rewolwer: 4 obiektywy Zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości Regulacja dioptrii okularu, dioptrii: ±5 Korpus: metalowy Oświetlenie: halogenowe Regulacja jasności |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 4.2. Wyposażenie "ZIELONEJ pracowni" Energia OZE + Klimatyczna | Mikroskop | Mikroskop cyfrowy z regulownym przybliżeniem min. 1000x Matryca min. 10 Megapikseli Wyświetlacz LCD min. 6 cali Rozdzielczość: 1080P Języki MENU: JĘZYK POLSKI! Oświetlenie |  | 6 |  |  |  |
| 4 | 4.2. Wyposażenie "ZIELONEJ pracowni" Energia OZE + Klimatyczna | Mikroskop | Typ: optyczne Głowica: monokularowa Powiększenie, x: min. 40–1000 Okulary: szerokie pole widzenia, WF10x, WF20x Soczewki obiektywowe: 4x, 10x, 40x Rewolwer: 3 obiektywy Stolik: z zaciskami Diafragma: obrotowa Podświetlenie Regulacja jasności: tak Zasilanie: (dołączone do zestawu) Soczewka Barlowa: 2x Adapter do smartfona |  | 6 |  |  |  |
| 5 | 4.2. Wyposażenie "ZIELONEJ pracowni" Energia OZE + Klimatyczna |  | 1. - mata edukacyjna "Kontynenty" o wymiarach 1m x 2m (+/- 10 cm) - zestaw obrazków zwierząt -min. 24szt - zestaw obrazków mieszkańców różnych kontynentów – min. 18szt - scenariusze zabaw edukacyjnych - mocowanie maty na trawniku 2. Hydrografia świata 1:26 000 000. Mapa ścienna. szerokość Mapy160 cm (+/- 10 cm) wysokość 120 cm(+/- 10 cm) skala 1:26 000 000 język polski |  |  |  |  |  |

..........................................................................	 																………………………………………………………………..

(miejscowość, data)																				(podpis)